Kalwaria Pacławska, dnia 8.04.2021r. r.

Z A P R O S Z E N I E  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

1. Zamawiający:

Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów),  37 -743 Kalwaria Pacławska 40 zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego  „na wykonanie remontu budynku sanitariatu znajdującego się na terenie Klasztoru Kalwarii Pacławskiej  w zakresie efektywności energetycznej i OZE”,

2. Opis przedmiotu zamówienia (Kod zam. na podst. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7   Roboty budowlane

45300000-0    Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3    Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3    Izolacja cieplna

45330000-9    Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421000-4    Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45451200-5   Zakładanie paneli

Projekt zakłada wykonanie następujących prac budowlano-termomodernizacyjnych:

1. Wymiana stolarki drzwiowej na nową stolarkę PVC o U= 1,3 [W/m2*K] - 3 szt. 6,6 m².

2. Wymiana stolarki okiennej na nową stolarkę PVC o U= 0,9 [W/m2*K]  - 9 szt. 12,3 m².

3. Ocieplenie stropu wełną mineralną o grubości 20 cm, =0,038 [W/m*K] - 135 m2.

4. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 12cm, =0,033 [W/m*K] - 354,5 m².

5. Modernizacja instalacji C.O. poprzez zamianę węglowych ogrzewaczy (typu koza) na

ogrzewanie elektryczne, montaż 14 szt. grzejników elektrycznych, dostosowanie instalacji

elektrycznej, nowych zabezpieczeń 14 szt.

6.  Modernizacja instalacji c.w.u. poprzez centralną instalację i montaż zasobnika na ciepłą

wodę 2 x 500 L z grzałkami elektrycznymi (pompy, armatura, osprzęt) 2 x 500 L.

7.  Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,12 kW.

Szczegółowy zakres robót opisany w załączonej do przetargu dokumentacji.

Ponadto zamówienie obejmuje:

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującą: certyfikaty zgodności, aprobaty

techniczne, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające do stosowania

- Wywóz materiałów porozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce

składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Wykonanie wszystkich innych prac, robót i czynności niezbędnych do prawidłowej

realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia:    do 15.11.2021r..

4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów),  37 -743 Kalwaria Pacławska 40. Osoba do kontaktu  Gwardian Klasztoru O. Krzysztof Hura tel. 606 502 478

Zamawiający nie przewiduje możliwości telefonicznego porozumiewania się w sprawie prowadzonego postępowania.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może dokonać zmiany treści zaproszenia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę treści zaproszenia zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim oferentom.

Zaleca się aby oferenci dokonali wizji lokalnej na terenie objętym zlecanym zadaniem.

5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

- którzy posiadają doświadczenie i przedstawią referencje na wykonane co najmniej 2 zadań w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w których zakresie było wykonanie prac tożsamych związanych z wykonaniem robót termomodernizacyjnych o wartości w sumie conajmniej100 000,00 zł brutto z wyszczególnieniem wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniem przegród, modernizacji ogrzewania wraz z instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy  co najmniej 6,12 kW.

Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o wykaz wykonanych robót budowalnych zał. nr 2 wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót, według kryterium spełnia/nie spełnia.

2) Wykonawca dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. skierują do wykonania zamówienia następujące osoby:

a) jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

- doświadczenie w pełnieniu co najmniej 2 krotnie funkcji związanej z nadzorowaniem budowy w rozumieniu art. 3 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane – w zakresie ww. specjalności, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków,

b) jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i  kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

- doświadczenie w pełnieniu co najmniej 2 krotnie funkcji związanej z nadzorowaniem budowy w rozumieniu art. 3 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane – w zakresie ww. specjalności;

c) jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

- doświadczenie w pełnieniu co najmniej 2 krotnie funkcji związanej z nadzorowaniem budowy w rozumieniu art. 3 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane – w zakresie ww. specjalności;

Ocena spełniania warunku, określonego w ust.5 pkt.2  dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wskazane w wykazie osób zał.  nr 3 skierowanych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, zawierający informację o posiadanych uprawnieniach i doświadczeniu poszczególnych osób oraz dokumenty poświadczające uzyskane uprawnienia budowlane, według kryterium spełnia/nie spełnia.

UWAGA : Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej Wykonawca przeliczy  według średniego kursu NBP na dzień podpisania  protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu.

6. Zawartość oferty:

Oferty powinny zawierać:

- wypełniony formularz „Oferta” zał. 1,

- wypełniony formularz „Wiedza i doświadczenie” wraz z referencjami zał. 2,

- wypełniony formularz „ Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia zał. 3,

- wypełniony formularz oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego zał. 4,

- kserokopie dokumentów potwierdzonymi zazgodność:kierownika budowy potwierdzających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, kierowników robót branżowych,

- kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność: kierownika budowy/robót potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowej, o których mowa m.in. w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (a uprzednio określone w § 22, § 23, § 24  i § 25 rozporz. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r.w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych),

- kserokopie zaświadczeń potwierdzających członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa osób j/w.

7. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- cena ofertową należy przedstawić jako cenę ryczałtową: brutto, VAT, netto,

- cena  ofertowa  podana  przez  wykonawcę  obowiązuje  przez  okres  ważności umowy i nie

podlega waloryzacji,

- cena oferty  jest to łączna cena, żądana przez wykonawcę obejmująca łączne koszty związane

z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

- cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku.

8. Przy wyborze propozycji do realizacji zamówienia publicznego, zamawiający będzie się kierował kryterium:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert :

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium (pkt) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (C) | 80 |
| 2 | Okres gwarancji i rękojmi (T) | 20 |

a) Kryterium „Cena” (C) - cena oferty „C” =  80 pkt

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

|  | C = | C min | x 80 pkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | C o |  |

| gdzie: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | C min | – cena brutto oferty najtańszej |
|  | C o | – cena brutto oferty ocenianej |

Najkorzystniejsza oferta  w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum    80 pkt

b)  Kryterium: Okres gwarancji i rękojmi  (T)  - termin gwarancji i rękojmi  „T” = 20 pkt

Kryterium  gwarancja będzie rozpatrywany na podstawie udzielonego okresu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, podany przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.

UWAGA:

Najkrótszy możliwy termin okresu gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego: 5 lat.

Najdłuższy możliwy termin okresu gwarancji i rękojmi uwzględniony do oceny ofert: 10 lat.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje  okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 5 lat lub okres gwarancji               i rękojmi poda w niepełnych latach, to oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje  okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 10 lat, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres 10 lat i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą.

Wykonawcy okres udzielonej gwarancji i rękojmi podają w pełnych latach.

Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (10 lat) – otrzymuje 20 pkt -  maksymalną liczbę punktów,

Wykonawca, który zaoferuje okres (8 lat) – otrzymuje 10 pkt,

Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny okres (5 lat) – otrzymuje 5 pkt.

W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponowali jednakową wartość, wszyscy otrzymują maksymalną liczbę punktów.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 20 pkt.

c)  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu  i uzyska

łącznie najwyższą liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru :

P =  C + T

Gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”.

9. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:

- zamawiający może żądać od  wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

- zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i  zawiadamia o tym

niezwłocznie wykonawcę,

- zamawiający odrzuci ofertę, która nie odpowiada treści zaproszenia,

- zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione

wymagania udziału w postępowaniu oraz będzie posiadała najkorzystniejszą cenę.

10. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

- wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia,

- ofertę   należy  sporządzić  w  języku  polskim (czytelną  i  trwałą techniką)  na   załączonym

formularzu Oferty,

- ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu w terminie do dnia 23.04.2021r r.

do godz. 1200  w Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych    Konwentualnych (Franciszkanów),  37 -743 Kalwaria Pacławska 40 osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego,

- ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą)  i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów),  37 -743 Kalwaria Pacławska 40

oraz opisane:

Oferta   – „na wykonanie remontu budynku sanitariatu znajdującego się na terenie Klasztoru Kalwarii Pacławskiej  ”.

- oferta otrzymana przez Zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,

- oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,  właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

11. Miejsce i termin otwarcia oferty:

- otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.04.2021r r. o godz. 15.00   w siedzibie Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego                                        w następujących przypadkach:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie

zamówienia nie leży w interesie publicznym.

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający informację o wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierającą nazwę,  siedzibę                           i adres Wykonawcy oraz cenę,  którego ofertę wybrano przekaże listem poleconym lub e-mailem.

14. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach złożonej oferty.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (dokument składany jest w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej  za   zgodność   z   oryginałem   przez wykonawcę).

15.  Informacje dodatkowe:

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych

osobowych jest Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych

Konwentualnych (Franciszkanów),  37 -743 Kalwaria Pacławska 40,

b) inspektorem  ochrony  danych  osobowych  jest  O. Krzysztof Hura, kontakt: e-mail:

kustosz@kalwariapaclawska.pl .

c) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego; brak podania ww. danych osobowych może uniemożliwić

udział w postępowaniu,

d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu

związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701 – 705 ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2018 nr 1025), oraz w celach realizacji

tzw. uzasadnionego interesu administratora danych w związku z rozpatrywaniem skarg i

zgłoszonych roszczeń oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami,

e) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa a także

podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów (firmy świadczące usługi

serwisowe, firmy kurierskie),

f) dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. W przypadku,

jeżeli przetwarzanie będzie prowadzone w związku z dochodzeniem roszczeń, dane będą

przechowywane przez okres wymagany do zamknięcia sprawy, a następnie przez okres

wynikający z obowiązków archiwizacyjnych Jednostki. Okresy te dotyczą również Oferentów,

którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze, lub zostali wykluczeni z

postępowania,

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

h) osobie, której dane dotyczą przysługuje:

1.	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,

2.	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,

3.	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4.	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro

Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);

i)	osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

1.	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

2.	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

3.	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postepowaniu.

Wraz z ofertą Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o wypełnieniu ww. obowiązku informacyjnego, zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym Załącznik nr 4

Załączniki:

1. Formularz „ Oferta”.

2. Formularz „Wiedza i doświadczenie”.

3. Wykaz osób.

4. Oświadczenie o wykonaniu obowiązku informacyjnego

5. Wzór umowy.

---------------------------------

(podpis kierownika zamawiającego)

## Załącznik nr 1 do zaproszenia – wzór formularza oferty

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu budynku sanitariatu znajdującego się na terenie Klasztoru Kalwarii Pacławskiej  działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

| nazwa (firma) Wykonawcy | adres siedziby Wykonawcy |
| --- | --- |

składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na następujących warunkach:

- oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto [___] PLN, wraz z należnym podatkiem VAT [___] %, co daje kwotę brutto [___] PLN.

- informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym zakresie: [___]

Uwaga:

- należy wskazać towar lub usługę, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość takiego towaru lub usługi;

- wypełnić wyłącznie, gdy dotyczy to składanej oferty – dotyczy wyłącznie Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek bezpośredniej zapłaty podatku VAT przez Zamawiającego, tj. w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług lub importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT (tzw. „VAT odwrócony”).

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w zaproszeniu,

- zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zaproszenia,

- oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za wyjątkiem następujących informacji: [___],

- oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie/przy zaangażowaniu podwykonawców (podać nazwę firmy zakres zarówno przedmiotowo jak i procentowo) [___] do dnia [___]

- oświadczamy, że na wykonane zamówienie udzielamy [___] lat gwarancji,

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na:

imię i nazwisko/firma: [___]

adres: [___]

e-mail: [___]

Osoba do kontaktu: [___] tel.: [___]

Oferta została złożona na [___] zapisanych stronach.

miejscowość, data, 	podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zaproszenia – wiedza i doświadczenie

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Uwaga – dokument składany na wezwanie Zamawiającego

Ja / My niżej podpisany / -ni:

…………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………................................................

…………………………………………………………………………………………………................................................

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przepadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nazwa i adres Wykonawcy przedstawiającego prace wskazane w niniejszym wykazie)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu, zgodnie z zasadą konkurencyjności  na  wykonanie remontu budynku sanitariatu znajdującego się na terenie Klasztoru Kalwarii Pacławskiej   oświadczam / -y, że wykonaliśmy następujące poniżej określone zamówienia:

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego roboty zostały wykonane | Przedmiot oraz zakres wykonywanych robót | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Czy roboty budowlane wykonywane były w ramach prac termomodernizacyjnych związanych z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej i docieplenie przegród TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić) Czy wartość wykonanych robót łącznie wynosiła nie mniej niż 100 000 PLN brutto? TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić) Nazwa zadania: ……………………………………………………………….……… |  |
| 2. |  | Czy roboty wykonywane były przy obiekcie budowlanym polegające na modernizacji systemu grzewczego z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić) Czy wartość wykonanych robót łącznie wynosiła nie mniej niż 100 000 PLN brutto? TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić) Nazwa zadania: |  |

Do wykazu robót budowlanych należy dołączyć dowody potwierdzające, iż roboty te zostały wykonane należycie przy czym dowodami tymi mogą być protokoły odbioru robót, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane.

miejscowość, data, 	podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do zaproszenia – wzór wykazu osób

WYKAZ OSÓB

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego osób, które wykonawca skieruje do wykonania zamówienia

Uwaga – dokument składany wraz z ofertą

Osoba która, będzie pełnić funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej:

Imię i nazwisko –

Podstawa dysponowania (zatrudnienia)–

Posiadane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:

Czy osoba spełnia warunki określone zgodnie z treścią art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami? TAK/NIE*

Doświadczenie:

| Lp. | Opis |
| --- | --- |
| Doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określone w ust.5 pkt 2 a |  |
| 1. | Funkcja: Nazwa zadania: Podmiot zlecający: …………………………………………………………………………………………………………………….. Okres pełnienia funkcji: …………………………………………………………………………………………………………… Czy pełnienie nadzoru przy robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej dotyczyło zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków? TAK/NIE* |
| 2. | Funkcja: Nazwa zadania: Podmiot zlecający: …………………………………………………………………………………………………………………….. Okres pełnienia funkcji: …………………………………………………………………………………………………………… Czy pełnienie nadzoru przy robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej dotyczyło zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków? TAK/NIE* |

Osoba która, będzie pełnić nadzór robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych

Imię i nazwisko –

Podstawa dysponowania (zatrudnienia) –

Posiadane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych:

Doświadczenie:

| Lp. | Opis |
| --- | --- |
| Doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określone w ust.5 pkt.2 b |  |
| 1. | Funkcja: Nazwa zadania: Podmiot zlecający: …………………………………………………………………………………………………………………….. Okres pełnienia funkcji: …………………………………………………………………………………………………………… |
| 2. | Funkcja: Nazwa zadania: Podmiot zlecający: …………………………………………………………………………………………………………………….. Okres pełnienia funkcji: …………………………………………………………………………………………………………… |

Osoba która, będzie pełnić nadzór robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Imię i nazwisko –

Podstawa dysponowania (zatrudnienia)–

Posiadane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:

Doświadczenie:

| Lp. | Opis |
| --- | --- |
| Doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określone w ust.5 pkt. 2 c |  |
| 1. | Funkcja: Nazwa zadania: Podmiot zlecający: …………………………………………………………………………………………………………………….. Okres pełnienia funkcji: …………………………………………………………………………………………………………… |
| 2. | Funkcja: Nazwa zadania: Podmiot zlecający: …………………………………………………………………………………………………………………….. Okres pełnienia funkcji: …………………………………………………………………………………………………………… |

Do wykazu osób wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

miejscowość, data	podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

## Załącznik nr 4 do zaproszenia – wzór oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego

Oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

OŚWIADCZENIE

o wykonaniu obowiązków informacyjnych na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Nazwa firmy:

……………………………………………..

……………………………………………..

Adres:

……………………………………………..

……………………………………………..

Oświadczam i imieniu Oferenta, że Oferent wykonał w sposób należyty obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postępowaniu przetargowym na wykonanie remontu budynku sanitariatu znajdującego się na terenie Klasztoru Kalwarii Pacławskiej

miejscowość, data, 	podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* niewłaściwe skreślić